# ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ, СОВМЕЩЕННАЯ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИЕЙ (ПЭТ/КТ) ВСЕГО ТЕЛА, С ПРИМЕНЕНИЕМ РФЛП НА ОСНОВЕ 18F-FLT

- ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

  - Код(ы) МКБ-10 и МКБ-11:

| МКБ-10 |  |
| --- | --- |
| Код | Название |
| C34 | Злокачественное новообразование легкого |
| C50 | Злокачественное новообразование молочной железы |
| C43 | Меланома кожи |
| C71 | Злокачественное новообразование головного мозга |
| C56 | Злокачественное новообразование яичников |
| C81 | Лимфома Ходжкина |
| C82, C85 | Неходжкинская Лимфома |

| МКБ-11 |  |
| --- | --- |
| Код | Название |
| 2C25 | Злокачественные новообразования бронхов и легких |
| 2C60-2C6Z | Злокачественные новообразования молочной железы |
| 2C30 | Меланома кожи |
| 2A00 | Злокачественные новообразования головного мозга |
| 2C73 | Злокачественные новообразования яичников |
| 2B30 | Лимфома Ходжкина |
| 2B3Z | Неходжкинская Лимфома |

  - Дата разработки/пересмотра протокола: разработка 2025 год, пересмотр 2029 год.

  - Сокращения, используемые в протоколе:

| МБк | - | мегабеккерель; |
| --- | --- | --- |
| ПЭТ/КТ | - | позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией; |
| КТ | - | компьютерная томография; |
| 18F-FLT | - | радиоизотопный диагностический препарат 18F- Fluorothymidine (фтор-тимидин) |
| РФЛП | - | радиофармацевтический лекарственный препарат. |

  - Пользователи протокола: врач-радиолог, лучевой терапевт, врач радиоизотопной диагностики, врач-онколог, врач-травматолог, врач-ревматолог, терапевт.

  - Категория пациентов: пациенты со злокачественными новообразованиями легкого, молочной железы, головного мозга, яичника, меланомой кожи, лимфопролиферативными заболеваниями.

  - Определение:

18F-Fluorothymidine (18F-FLT) представляет собой аналог тимидина, который используется пролиферирующими клетками для синтеза ДНК. Учитывая корреляцию поглощения 18F-FLT с ростом клеток и активностью фермента тимидинкиназа-1 ПЭТ/КТ с РФЛП на основе 18F-FLT используется для неинвазивной оценки пролиферационной активности клеток различных типов рака и имеет высокий потенциал в мониторинге ответа на противоопухолевую терапию [1-2].

  - Клиническая классификация

- Total-body: производится сканирование всего тела от макушки до стоп ног включительно;

- Whole-body-сканирование: производится от нижней части глазниц, до середины бедер;

- Может быть ограничена одной анатомической областью, такие как голова и шея, грудная клетка и малый таз.

- МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

- Цель проведения процедуры/вмешательства:

Первичное стадирование, оценка эффективности лечения, поиск метастатического распространения у пациентов с злокачественным новообразованием легкого, злокачественным новообразованием молочной железы, с злокачественным новообразованием головного мозга, с злокачественным новообразованием яичника, с меланомой кожи, с лимфопролиферативными заболеваниями [3-5].

- Показания и противопоказания к проведению процедуры/вмешательства:

- Стадирование онкологического заболевания (визуализация первичных образований и оценка распространённости процесса) при злокачественных новообразованиях бронхов и легкого (немелкоклеточный рак), меланома, злокачественное новообразование головного мозга, лимфопролиферативные заболевания (Лимфомы), доброкачественное новообразование оболочек головного мозга; - Дифференциация рецидивов; - Оценка эффективности лечения: - Для раннего мониторинга ответа на терапию ингибиторами CDK4/6 при раке молочной железы. - Оценка ранней эффективности таргетной терапии пациентов с НМРЛ; - Прогнозирование ответа на лечение глиом; - Прогнозирование ответа на лечение опухолей головы и шеи.

Противопоказания [6-7]:

Абсолютные: - Беременность; - Вес пациента, превышающий допустимые технические нормы для данного типа аппарата (указываются в технической документации на аппарат). Относительные: - Период лактации; - Тяжелое состояние пациента; - Клаустрофобия. Беременность; - Период лактации.

- Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий: нет.

- Требования к проведению процедуры/вмешательства:

### Условия для проведения (соблюдение мер безопасности, санитарно-противоэпидемический режим):

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к радиационно-опасным объектам радионуклидную диагностику и лечение с помощью РФЛП и (или) производство позитронно-излучающих РФЛП осуществляется в организациях ядерной медицины [8].

Требование к оснащению:

- Позитронно-эмиссионный томограф, совмещенный с компьютерным томографом;

- РФЛП 18F-FLT;

- Индивидуальные, стационарные и передвижные средства радиационной защиты;

- Рабочая станция с программным обеспечением для обработки данных;

- Инжектор для внутривенного введения контрастного вещества.

Требования к подготовке пациента [9]:

Основные:

- Направление профильного специалиста с предоставлением выписки о проведенном обследовании и планируемом лечении;

- Подтверждение отсутствия противопоказаний к радиоизотопному исследованию;

- Предварительная отмена приема пищи перед проведением процедуры не требуется;

- Осуществление пероральной гидратации организма (около 1-2 литров воды комнатной температуры за два часа до инъекции). В случае невозможности перорального введения воды в организм пациента, возможно внутривенное введение физиологического раствора натрия хлорида 0,9% в объеме до 400-600 мл. Гидратация организма допустима при нормальном функционировании мочевыводящих путей, сердечно-сосудистой системы.

Дополнительные:

- Информация о костно-суставной системе пациента (наличие травматических повреждений, хирургических (ортопедических) вмешательств, онкологических заболеваний, остеомиелита, артрита, лучевой терапии или других локализованных состояний, влияющих на уровень накопления изотопа;

- Результаты лабораторных исследований (щелочной фосфатазы, ПСА при раке простаты);

- Результаты предыдущих инструментальных исследований (УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ и Сцинтиграфии).

Методика проведения процедуры/вмешательства:

- После полной релаксации организма пациенту внутривенно вводится 18F-NaF через предварительно установленный катетер.

- Активность вводимого радиофармпрепарата зависит от веса пациента, технических характеристик используемого диагностического оборудования, а также скорости сканирования. Расчет вводимой дозы 18F- Fluorothymidine (18F-FLT) для аппаратов ПЭТ/КТ:

Доза: A = 5-10  x weight,

где:  A – активность препарата, МБк

5 – коэффициент

Weight – масса пациента, кг

Способ введения: внутривенно.

В целях корректного расчета дозы производимых в условия циклотрона радиофармацевтических лекарственных препаратов необходимо учитывать показатель периода полураспада (t1/2), который для изотопа фтора с массовым числом 18 (18F) равен 110 мин.

- После внутривенного введения препарата пациент остается в палате ожидания в среднем на 90-120 минут до проведения ПЭТ/КТ исследования.

- За несколько минут до начала исследования медицинская сестра сопровождает пациента в туалет для полного опорожнения мочевого пузыря.

- Сканирование «всего тела» (Total-body) осуществляется от темени до подошвенной поверхности стоп включительно. Направление сканирования начинается с головы к нижним конечностям. При необходимости область сканирования может быть изменена.

- Исследование осуществляется в положении лежа на спине, руки расположены вдоль тела.

- КТ-сканирование проводится во время поверхностного дыхания.

- Продолжительность сбора данных ПЭТ в среднем составляет 30-45 минут и зависит от роста и веса пациента.

- После завершения ПЭТ/КТ исследования анализ и интерпретацию полученных данных проводят врачи радиоизотопной диагностики в течение не более 120 часов после начала ПЭТ/КТ исследования.

- Пациенту даются рекомендации о соблюдении режима обильного питья (1,5 – 2 литра за сутки) и исключении близкого контакта с беременными и детьми в течение суток в соответствии с требованиями радиационной безопасности.

### Осложнения, возможные при несоблюдении техники введения РФП:

### Осложнения, возможные при несоблюдении техники введения РФЛП, описаны в приложении №1.

### Методы предотвращения:

### Методы предотвращения возможных осложнений описаны в приложении №2.

- Индикаторы эффективности процедуры/вмешательства:

- Вероятность диагностики костных метастазов при ПЭТ/КТ с 18F-FLT согласно данным проведенных научных исследований: чувствительность и специфичность – не менее 85% [10].

### 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТОКОЛА

3.1 Список разработчиков:

1) Садуакасова Айгуль Болатовна – доктор медицинских наук, врач радиоизотопной диагностики высшей категории, руководитель Центра ядерной медицины РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, главный внештатный специалист по ядерной медицине Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

2) Сарсенгалиев Тимур Избасарович - врач радиоизотопной диагностики высшей категории, заведующий отделением радиоизотопной диагностики Центра ядерной медицины РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ.

3) Жабагин Куанткан Талгатович – доктор философии (PhD), врач онколог высшей квалификационной категории, врач ядерной медицины, старший врач отделения радиоизотопной диагностики Центра ядерной медицины РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ.

4) Белихина Татьяна Ивановна – кандидат медицинских наук, врач ядерной медицины, руководитель Центра по координации и стратегическому развитию онкологической службы ТОО «Национальный научный онкологический центр».

5) Шатковская Оксана Владимировна – заместитель Председателя Правления ННОЦ по стратегии, науке и образованию ТОО «Национальный научный онкологический центр».

6) Аманкулов Жандос Мухтарович – доктор философии (PhD), врач лучевой диагностики первой категории, заведующий отделением радиологии и ядерной медицины АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»

7) Галушкин Максим Александрович - заведующий отделением радиологии, ДЦ Орхун Медикал Алматы.

8) Абышев Бауыржан Керимханович - доктор философии (PhD), Начальник Циклотронно-производственного комплекса Центра ядерной медицины РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ.

9) Абилова Сауле Еркеновна - Старший радиохимик-технолог отделения радиоизотопной диагностики Центра ядерной медицины РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ.

10) Баймуканова Асель Ермековна - старший физик отделения радиоизотопной диагностики Центра ядерной медицины РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ;

11) Нурпеисова Алтын Алданышовна – клинический фармаколог, начальник клинико-фармакологического отдела РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ;

12) Бариева Гульзада Жумабаевна – магистр, ведущий специалист отдела науки и инноваций в РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ.

3.2 Конфликт интересов: нет.

3.3 Рецензенты:

1) Даутов Таирхан Бекполатович – доктор медицинских наук, врач лучевой диагностики высшей категории, директор Департамента радиологии и ядерной медицины корпоративного фонда «University Medical Center», член Европейского общества кардиорадиологии, Европейского общества радиологии, член общества радиологов Северной Америки, вице-президент Казахстанского Радиологического общества.

2) Михаил Плоткин – доктор медицинских наук, профессор, врач ядерной диагностики, руководитель Института ядерной медицины Vivantes, Берлин, Германия.

3.4 Условия пересмотра протокола: пересмотр не реже 1 раза в 5 лет и не чаще 1 раза в 3 года при наличии новых методов диагностики и лечения с уровнем доказательности.

### 3.5 Источники литературы:

1. Treglia G, Muoio B, Trevisi G, Mattoli MV, Albano D, Bertagna F, Giovanella L. Diagnostic Performance and Prognostic Value of PET/CT with Different Tracers for Brain Tumors: A Systematic Review of Published Meta-Analyses. Int J Mol Sci. 2019 Sep 20;20(19):4669. doi: 10.3390/ijms20194669. PMID: 31547109; PMCID: PMC6802483.

2. Filis P, Alexiou GA, Zigouris A, Sioka C, Filis N, Voulgaris S. Meningioma grading based on positron emission tomography: A systematic review and meta-analysis. World Neurosurg X. 2023 Feb 3;18:100167. doi: 10.1016/j.wnsx.2023.100167. PMID: 36825220; PMCID: PMC9941365.

3. Fonti R, Conson M, Del Vecchio S. PET/CT in radiation oncology. Semin Oncol. 2019 Jun;46(3):202-209. doi: 10.1053/j.seminoncol.2019.07.001. Epub 2019 Jul 26. PMID: 31378377.

4. Kramer GM, Liu Y, de Langen AJ, Jansma EP, Trigonis I, Asselin MC, Jackson A, Kenny L, Aboagye EO, Hoekstra OS, Boellaard R; QuIC-ConCePT consortium. Repeatability of quantitative 18F-FLT uptake measurements in solid tumors: an individual patient data multi-center meta-analysis. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2018 Jun;45(6):951-961. doi: 10.1007/s00259-017-3923-x. Epub 2018 Jan 23. PMID: 29362858; PMCID: PMC5915500.

5. Nakajo M, Kajiya Y, Jinguji M, Nakabeppu Y, Nakajo M, Nihara T, Yoshiura T. Current clinical status of 18F-FLT PET or PET/CT in digestive and abdominal organ oncology. Abdom Radiol (NY). 2017 Mar;42(3):951-961. doi: 10.1007/s00261-016-0947-9. PMID: 27770160.

6. Scarpelli M, Rampurwala M, Eickhoff J, Carmichael L, Heideman J, Binger K, Kolesar J, Perlman S, Harrow K, Dukart G, Liang C, Jeraj R, Liu G, Bruce JY. Pharmacodynamic study using FLT PET/CT in advanced solid malignancies treated with a sequential combination of X-82 and docetaxel. Cancer Chemother Pharmacol. 2018 Aug;82(2):211-219. doi: 10.1007/s00280-018-3599-3. Epub 2018 May 25. PMID: 29802443; PMCID: PMC7205037.

7. Sanghera B, Wong WL, Sonoda LI, Beynon G, Makris A, Woolf D, Ardeshna K. FLT PET-CT in evaluation of treatment response. Indian J Nucl Med. 2014 Apr;29(2):65-73. doi: 10.4103/0972-3919.130274. PMID: 24761056; PMCID: PMC3996774.

8. Kairemo K, Santos EB, Macapinlac HA, Subbiah V. Early Response Assessment to Targeted Therapy Using 3'-deoxy-3'[(18)F]-Fluorothymidine (18F-FLT) PET/CT in Lung Cancer. Diagnostics (Basel). 2020 Jan 6;10(1):26. doi: 10.3390/diagnostics10010026. PMID: 31935818; PMCID: PMC7169847.

9. Li Z, Yu Y, Zhang H, Xu G, Chen L. A meta-analysis comparing 18F-FLT PET with 18F-FDG PET for assessment of brain tumor recurrence. Nucl Med Commun. 2015 Jul;36(7):695-701. doi: 10.1097/MNM.0000000000000302. PMID: 25768337.

10. Hiniker SM, Sodji Q, Quon A, Gutkin PM, Arksey N, Graves EE, Chin FT, Maxim PG, Diehn M, Loo BW Jr. FLT-PET-CT for the Detection of Disease Recurrence After Stereotactic Ablative Radiotherapy or Hyperfractionation for Thoracic Malignancy: A Prospective Pilot Study. Front Oncol. 2019 May 31;9:467. doi: 10.3389/fonc.2019.00467. PMID: 31214507; PMCID: PMC6555304.