ПРОЕКТ

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

«МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МУТАЦИЙ, ХИМЕРНЫХ ТРАНСКРИПТОВ И ВАРИАНТОВ КОПИЙНОСТИ В КЛЮЧЕВЫХ 52 ГЕНАХ СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ (МУЛЬТИГЕННАЯ ДИАГНОСТИКА) (ДИАГНОСТИКА МУТАЦИЙ В КЛЕТКАХ ОПУХОЛИ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ПАРАФИНОВЫЙ СРЕЗ) МЕТОДОМ СЕКВЕНИРОВАНИЯ»

- Вводная часть

1) код(ы) МКБ-10:

| МКБ-10 |  |
| --- | --- |
| Код | Название |
| C67 | Рак мочевого пузыря |
| C50 | Рак молочной железы |
| С18-С20 | Колоректальный рак |
| C15,C16 | Рак пищевода и желудка |
| C54 | Рак эндометрия |
| C71 | Глиобластома |
| C64 | Рак почек |
| C22 | Рак печени |
| C76 | Рак головы и шеи |
| C43-C44 | Меланома |
| C45 | Мезотелиома |
| C34 | Немелкоклеточный и мелкоклеточный рак легкого |
| C41 | Остеосаркома |
| C56 | Рак яичников |
| C25 | Рак поджелудочной железы |
| C61 | Рак простаты |
| C73 | Рак щитовидной железы |

2) дата разработки и пересмотра протокола: 2021 год.

3) сокращения, используемые в протоколе:

NGS – next generation sequencing

SBS – секвенирование методом синтеза

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

WES – секвенирование всего экзома

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения

FISH – Флуоресцентная гибридизация in situ

RT-PCR – ПЦР в реальном времени

CNV - Гены вариаций количества копий

4) пользователи протокола: врачи по специальностям «Медицинская генетика», «Клиническая цитогенетика», «Клиническая молекулярная биология и генетика», «Онкология», «Онкология и гематология детская», «Онкология радиационная», «Онкология химиотерапевтическая», «Онкологическая хирургия», «Терапия», «Педиатрия», «Врач участковый и (или) врач общей практики».

5) категория пациентов: Пациенты (взрослые, дети), имеющие злокачественные новообразования (солидные опухоли): рак мочевого пузыря, рак молочной железы, колоректальный рак, рак пищевода и желудка, рак эндометрия, глиобластома, рак почек, рак печени, рак головы и шеи, меланома, мезотелиома, немелкоклеточный и мелкоклеточный рак легкого, остеосаркома, рак яичников, рак поджелудочной железы, рак простаты, рак щитовидной железы.

6) определение: Молекулярно-генетический анализ мутаций, химерных транскриптов и вариантов копийности в ключевых 52 генах связанных с развитием раковых опухолей с использованием NGS технологии (таргетное секвенирование) позволяет одновременное обнаружение сотен вариантов по 52 генам, относящимся к солидным опухолям различной локализации. Это целенаправленный мульти-биомаркерный анализ, который позволяет обнаруживать горячие точки, SNV, инделы, CNV и слияния генов из ДНК и РНК в одном рабочем процессе.

Кратность применения: исследование проводится однократно, повторяется при клинической необходимости.

Техника проведения: применение секвенирования нового поколения (NGS технологии).

Критерии диагностики: наличие злокачественного новообразования.

Чувствительность: высокочувствительный метод, который включает от 100 до 130 млн прочтений пар нуклеотидов.

7) клиническая классификация (наиболее распространенные подходы, по этиологии, стадии):

Классификация генов

| Гены, анализируемые для выявления вариантов последовательности ДНК (Горячие точки) |  | Гены вариаций количества копий (CNVs) | Гибридные гены (fusion genes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 генов |  | 19 генов | 23 генов |
| ДНК |  |  | РНК |
| AKT1 | JAK1 | ALK | ABL1 |
| ALK | JAK2 | AR | ALK |
| AR | JAK3 | BRAF | AKT3 |
| BRAF | KIT | CCND1 | AXL |
| CDK4 | KRAS | CDK4 | BRAF |
| CTNNB1 | MAP2K1 | CDK6 | EGFR |
| DDR2 | MAP2K2 | EGFR | ERBB2 |
| EGFR | MET | ERBB2 | ERG |
| ERBB2 | MTOR | FGFR1 | ETV1 |
| ERBB3 | NRAS | FGFR2 | ETV4 |
| ERBB4 | PDGFRA | FGFR3 | ETV5 |
| ESR1 | PIK3CA | FGFR4 | FGFR1 |
| FGFR1 | RAF1 | KIT | FGFR2 |
| FGFR2 | RET | KRAS | FGFR3 |
| FGFR3 | ROS1 | MET | MET |
| GNA11 | SMO | MYC | NTRK1 |
| GNAQ |  | MYCN | NTRK2 |
| HRAS |  | PDGFRA | NTRK3 |
| IDH1 |  | PIK3CA | PDGFRA |
| IDH2 |  |  | PPARG |
|  |  |  | RAF1 |
|  |  |  | RET |
|  |  |  | ROS1 |

2. Методы, подходы и процедуры диагностики и лечения

1) цель проведения процедуры и вмешательства:

Метод применяется для диагностики мутаций в клетках опухоли и назначения таргетной терапии. Выявление соматических мутаций у онкологических пациентов может существенно влиять на тактику их лечения, что окажет благоприятное влияние на прогноз заболевания. NGS также применим в области фармакогеномики с целью подбора персонифицированного лечения и прогнозирования возможных нежелательных реакций (гиперчувствительности) на прием некоторых лекарственных препаратов.

Метод применяется для идентификации новых мутаций для поиска новых генетических аберраций и связанных с ними потенциальных терапевтических мишеней для различных локализаций опухоли, а также для тестирования соматических мутаций.

2) противопоказания к процедуре и вмешательству: нет

3) показания к процедуре и вмешательству:

Пациенты, имеющие злокачественные новообразования (солидные опухоли).

4) перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий: не требуется.

5) требования к проведению процедуры и вмешательства (требования к соблюдению мер безопасности, санитарно-противоэпидемическому режиму), требования к оснащению, расходным материалам, медикаментам; требования к подготовке пациента (описание процесса подготовки пациента к проведению процедуры), а также непосредственная методика проведения процедуры (вмешательства):

Требования к соблюдению мер безопасности, санитарно-эпидемиологическому режиму:

Меры безопасности и противоэпидемический режим согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020.

Требования к оснащению лаборатории:

Процедурные кабинеты по проведению молекулярно-генетического анализа мутаций должны быть оснащены следующим оборудованием:

- Автоматическая станция для выделения ДНК;

- Флуориметр;

- Центрифуга;

- Ламинарный шкаф;

- Проточный бактерицидный рециркулятор воздуха;

- Холодильник;

- Система количественной и цифровой ПЦР-РТ в комплекте с роботом для подготовки чипов;

- Термоциклер;

- Вортекс плашечный;

- Универсальный вортекс;

- Бокс для стерильных работ;

- Секвенатор;

- Термоциклер;

- Морозильная камера;

- Система для автоматизированной подготовки микросфер с ДНК.

Требования к расходным материалам, медикаментам:

- Материал для исследования: ткани опухоли, заключенные в парафиновый блок, фиксированный формалином (FFPE).

- Расходные материалы представлены в Таблице 1.

Требования к подготовке пациента:

Не применимо, так как в лабораторию поступают ткани опухоли, заключенные в парафиновый блок, фиксированный формалином (FFPE).

Методика проведения процедуры

- Приготовление библиотеки

Каждая реакция ПЦР-ОТ требует 10 нг общей РНК, обработанной ДНКазой (≥1.43 ng/μL). Измерить концентрацию РНК. Развести по формуле: C1V1=C2V2; V1=C2V2/C1. Составить таблицу расчета конц РНК и воды (значения в таблицу – разводим согласно ей, чтобы получить 10 нг и затем добавляем 1 мкл разведенного РНК при ОТ).

- Реакция обратной транскрипции:

1.1. РНК перед проведением ОТ-ПЦР разогреть на 80°С, охладить до комнатной температуры.

1.2 Рекомендуется проводить все шаги ПЦР на льду

1.3 Если в реакционной смеси, содержащей случайные праймеры, dNTP и MgCl2, есть осадок, перемешать на вортексе.

Приготовить пробирки на 0,2 мкл. Добавить следующие компоненты: реакционная смесь, содержащая случайные праймеры, dNTP и MgCl2 (2 µL); набор для синтеза кДНК (1 µL), РНК (10 нг, ≤ 7 µL), вода без нуклеазы (довести до 10 µL).

  - Закрыть крышку пробирки, вортексировать, центрифугировать 100 об/30 сек

  - Поместить пробирки в амплификатор, выбрать необходимую программу для синтеза кДНК (Приложение 1). Пробы необходимо хранить 12-16 ч при температуре 10°C. При длительном хранении замораживать до -20°C.

Перед началом следующего шага пробирки центрифугировать 100 об/30 сек. Затем поставить на лед.

- Реакция амплификации:

  - Так как смесь праймеров и Мастер-микс сборки ДНК вязкой консистенции, нужно медленно и тщательно перемешать пипетированием, кратко центрифугировать.

В пробирки с кДНК добавить следующие реагенты: комплект библиотеки (4 µL), библиотека для анализа целевого секвенирования следующего поколения (NGS) для выявления вариантов 52 генов, связанных с развитием раковых опухолей, из РНК (2 µL), вода без нуклеазы (4 µL).

  - Закрыть крышку, тщательно вортексировать, кратко центрифугировать.

2.3   Амплифицировать используя программу с подборкой циклов (Приложение 2).

Пробы хранить 12-16 ч при температуре 10°C. При длительном хранении замораживать до -20°C.

- ДНК-таргетная амплификация

  - Рекомендуют использовать 10 нг геномного ДНК (300 копии) с высоким качеством. Концентрацию гДНК измерить флуориметром с применением набора реагентов для обнаружения РНКазы P.

  - Приготовить пробирки на 0,2 мкл и добавить следующие компоненты: комплект библиотеки (4 µL), набор для анализа целевого секвенирования следующего поколения (NGS) для выявления вариантов 52 генов, связанных с развитием раковых опухолей, из ДНК (4 µL), ДНК (10 нг, ≤12 µL), и вода без нуклеазы (довести до 20 µL). Закрыть крышку. Вортексировать, кратко центрифугировать.

  - Амплифицировать таргетные регионы с применением программы согласно Приложению 3.

Пробы хранить 12-16 ч при температуре 10°C. При длительном хранении замораживать до -20°C. Перед применением кратко центрифугировать.

  - Добавить реагент FuPa в каждую лунку по 2 μL. Общий объем довести до 22 μL.

  - Плашку закрыть, тщательно вортексировать, кратко центрифугировать.

  - Амплифицировать с использованием программы согласно Приложению 4. Кратко центрифугировать. При длительном хранении замораживать -20°C.

- Лигирование адаптеров с ампликонами и очистка

  - При секвенировании нескольких библиотек на одном чипе необходимо лигировать разные адаптеры баркода для каждой библиотеки. ДНК и РНК одного пациента должны иметь разные бар-коды.

Приготовление смеси для адаптера штрих-кода секвенирования геномного ДНК

Для каждого выбранного штрих-кода X (1-16 или 17-32) подготовить смесь адаптера штрих-кода (2 µL) и штрих-кода Х (2 µL) при конечном разведении 1: 4 для каждого адаптера, добавить воду без нуклеазы (4 µL). Смесь вортексить, сбросить. Хранить при 20°C.

  - Если в реагенте Switch Solution после оттаивания есть осадок, перемешать на вортексе при комнатной температуре. Кратко центрифугировать.

  - Осторожно снять пленку, затем добавить реагенты в следующей последовательности: Switch Solution (4 µL), смесь адаптеров штрих-кода (2 µL), ДНК-лигаза (2 µL). Закрыть крышку, тщательно вортексировать, кратко центрифугировать.

  - Амплифицировать с использованием программы согласно Приложению 5.

- Очистка библиотеки

- Приготовить 70% этанол перед использованием (350 μL × кол-во образца).

- До использования реагент для очистки продуктов ПЦР тщательно вортексировать при комнатной температуре.

- В чистые 1,5 мл пробирки внести 45 µL реагента для очистки продуктов ПЦР. Затем добавить 30 µL библиотеки. Тщательно перемешать суспензию ДНК и шариков пипеткой 5-10 раз. При визуальном осмотре суспензия должна быть гомогенной консистенции. Если капли попали на стенки нужно сбросить и заново пипетировать.

- Инкубировать 5 минут при комнатной температуре.

- Поместить на магнитный штатив, затем инкубировать 2 минуты или до очищения раствора. Осторожно удалить супернатант, так, чтобы наконечник был строго перпендикулярно дну пробирки.

- Добавить 300 µL 70% этанола, переставлять пробирку на 180°, так, чтобы шарики проходили сквозь раствор, затем инкубировать 2 минуты или до очищения раствора. Осторожно удалить супернатант.

- Повторить шаг 6.

- Убедиться, что этанол весь удален из лунки. Оставить плашку на магнитной поверхности и просушить при комнатной температуре 2-5 минуты. Не пересушить.

- Убрать плашку с магнитной поверхности, затем добавить буфер Low TE 50 μL.

- Закрыть плашку пленкой, тщательно вортексировать, кратко центрифугировать.

- Инкубировать при комнатной температуре 2 минуты.

- Поставить на магнитную поверхность на 2 минуты. Супернатант 47 μL собрать в 1.5-мл пробирку.

Библиотека хранится в течении 1 месяца при температуре 4-8°C, длительно при температуре -20°C

- Приготовить 100х кратное разведение библиотеки:

2µL супернатанта + 198 µL воды без нуклеазы.

- Секвенирование

Количественная оценка библиотеки кПЦР и вычисление  коэффициента разбавления

Определить концентрацию библиотеки с использованием набора для количественного анализа. Измерять каждую пробу, стандарт, отрицательный контроль.

- Приготовить серии трех 10х кратно разведенных библиотеки контроля E. Coli (~68 pM): 6.8 pM, 0.68 pM, и 0.068 pM. Промаркировать как стандарт, затем использовать данные разведения для программирования прибора кПЦР.

- Разведение E. Coli: Приготовить пробирки и подписать стандарт(S)  1,2,3.

В 1-ую + 45 мкл Н2О +5мкл E. Coli

Во 2-ую +45мкл Н2О + 5 мкл из 1-ой пробирки

В3-ю +45мкл Н2О +5мкл из 2-ой пробирки

- Посчитать, затем приготовить ПЦР мастер микс на 3 лунки для каждой библиотеки образца, стандарта, NTC следуя данным таблицы в Приложении 6 (добавить 5-10%).

- В плашку (оптическую ПЦР-пластину) в дублях добавить образец, стандарт, NTC следуя данным таблицы в Приложении 7.

- Задать программу для ПЦР реал тайм согласно Приложению 8.

- После кПЦР вычислить среднюю концентрацию неразбавленной библиотеки для анализа целевого секвенирования следующего поколения (NGS) для выявления вариантов 52 генов, связанных с развитием раковых опухолей, путем умножения концентрации × 100

- Затем развести концентрацию до 50 рМ

Н-р: - концентрация неразведенной библиотеки составляет 300рМ

- коэффициент разбавления 300рМ/50рМ=6

- таким образом,

10 µL библиотеки +50 µL Low TE (1:6) = ~50 рМ

- Объединить в один пул библиотеки в соотношении 80:20 ДНК:РНК (8 µL библиотеки ДНК +2 µL библиотеки РНК) для секвенирования в одну 1.5-мл пробирку. Хранить при 4–8°C до 1 месяца, длительно при -20°C.

Число считывании (reads) 1 000 000 для ДНК, 250 000 для РНК.

Рекомендуется секвенировать до 7 образцов на один чип.

Обычный прогон анализа NGS производит ~3.5 × 106 считываний.

- Биоинформационный анализ данных

Полученные последовательности анализируются при помощи программного обеспечения. Только мутации, присутствующие по меньшей мере в 5% от общего числа считываний, проанализированных и наблюдаемых в обеих цепочках, рассматривались для мутационных вызовов (см. “Специально разработанная аналитическая чувствительность панели с несколькими генами” и “Специально разработанная аналитическая проверка панели с несколькими генами”).

Общая длительность проведения процедуры составляет 99 ч и проводится в несколько этапов.

| Наименование этапа | Краткое описание | Количество задействованнoго персонала | Длительность | Расходный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Преаналитический | Выделение ДНК, РНК из парафиновых блоков, измерение концентрации полученных данных | Лаборант/врач-генетик | 6 часов | 1.Набор для выделения ДНК,РНК 2.Пробирка типа Eppendorf -10 шт 3.Наконечники: 1000 мкл – 5 шт 0-200 мкл – 10 шт 0-10 мкл – 5 шт 4.Наборы для измерения концентрации ДНК и РНК |
|  | Приготовление библиотеки (работа с образцами) для панельного секвенирования | Врач-генетик | 48 часов | 1.Набор для приготовления библиотеки 2.Пробирки с низкой адгезивностью - 10 шт 3.Пробирки 0-200 мкл – 40 шт 500 мкл - 20 шт. 2 мл – 40 шт 3.Наконечники: 1000 мкл – 96 шт 0-200 мкл –96 шт 0-10 мкл – 96 шт |
|  | Перенос готовых библиотек на биочипы Процесс секвенирования - считывания полученной информации с биочипа и перенос данных в программное обеспечение | Врач-генетик | 20 часов | 1.Набор для приготовления библиотеки с помощью автоматической системы 2.Набор для панельного секвенирования – 2 набора 3.Наконечники: 0-200 мкл – 12 шт 0-10 мкл – 12 шт |
| 2.Аналитический | Биоинформационный анализ полученных данных, работа с базами данных, лабораторная интерпретация полученных результатов* | Врач-генетик | 1 день | Облачный сервис Applied Byosystems |
| 3.Постаналитический | Оформление и выдача результатов | Врач-генетик | 1 час | - |
| *Клиническая интерпретация полученных данных производится отдельно врачом-генетиком на консультативном приеме |  |  |  |  |

Таблица 1. Этапы проведения процедуры NGS.

7) индикаторы эффективности процедуры:

Определение мутации для назначения таргетной терапии, соответствующей мутационному статусу опухоли.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТОКОЛА:

1) список разработчиков протокола с указанием квалификационных данных:

- Абильдинова Гульшара Жусуповна – д.м.н., профессор, врач-генетик высшей категории, руководитель персонализированной геномной лаборатории РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ;

- Жабакова Жанна Маратовна – врач-генетик второй категории персонализированной геномной лаборатории РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ;

- Шинтемирова Асель Асылбековна – врач-генетик второй категории персонализированной геномной лаборатории РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ;

- Нурпеисова Алтын Алданышовна – клинический фармаколог, начальник клинико-фармакологического отдела РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ.

- Авдеев Андрей Владиславович – PhD, начальник отдела стратегического и инновационного развития РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ.

- Ахметова Макпал Жапаровна – MPH, специалист отдела стратегического и инновационного развития РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ.

2) указание на отсутствие конфликта интересов: нет.

3) указание условий пересмотра протокола:

пересмотр протокола через 5 лет после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

4) список использованной литературы:

- Cancer. Who.int. (2020). Retrieved 16 May 2020, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer.

- Fernandez, R., Carmona-Balea, A., Cuevas, C., Barrera, J., Kinnison, D., & Lamarque, J. et al. (2019). Modeling the Sources and Chemistry of Polar Tropospheric Halogens (Cl, Br, and I) Using the CAM‐Chem Global Chemistry‐Climate Model. Journal Of Advances In Modeling Earth Systems, 11(7), 2259-2289. https://doi.org/10.1029/2019ms001655

- Hiersch, L. (n.d.). Fetal Medicine (Third Edition) (3rd ed., pp. 254-262) (Y. Yaron, Ed.). Fetal Medicine (Third Edition). doi:doi.org/10.1016/B978-0-7020-6956-7.00026-9

- Lee, A., Lee, S., Jung, C., Park, G., Lee, K., & Choi, H. et al. (2018). Use of the Ion AmpliSeq Cancer Hotspot Panel in clinical molecular pathology laboratories for analysis of solid tumours: With emphasis on validation with relevant single molecular pathology tests and the Oncomine Focus Assay. Pathology - Research And Practice, 214(5), 713-719. https://doi.org/10.1016/j.prp.2018.03.009

- Park, J., Yoo, H., Sul, H., Shin, S., Lee, S., & Kim, J. (2020). Genetic Characterization of Molecular Targets in Korean Patients with Gastrointestinal Stromal Tumors. Journal Of Gastric Cancer, 20(1), 29. https://doi.org/10.5230/jgc.2020.20.e2

- Richards, S., Aziz, N., Bale, S., Bick, D., Das, S., & Gastier-Foster, J. et al. (2015). Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genetics In Medicine, 17(5), 405-423. https://doi.org/10.1038/gim.2015.30

- Tan, P., He, L., Cui, J., Qian, C., Cao, X., & Lin, M. et al. (2017). Assembly of the WHIP-TRIM14-PPP6C Mitochondrial Complex Promotes RIG-I-Mediated Antiviral Signaling. Molecular Cell, 68(2), 293-307.e5.  https://doi.org/10.1016/j.molcel.2017.09.035

- von Baumgarten, L., Kumbrink, J., Jung, A., Reischer, A., Flach, M., & Liebmann, S. et al. (2020). Therapeutic management of neuro-oncologic patients - potential relevance of CSF liquid biopsy. Theranostics, 10(2), 856-866. https://doi.org/10.7150/thno.36884

- Williams, H., Walsh, K., Diamond, A., Oniscu, A., & Deans, Z. (2018). Validation of the Oncomine™ focus panel for next-generation sequencing of clinical tumour samples. Virchows Archiv, 473(4), 489-503. https://doi.org/10.1007/s00428-018-2411-4

- Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2018 год (статистические и аналитические данные), КазНИИОиР, Алматы 2019. https://drive.google.com/file/d/1lXye8lkJRg7G8Tn96gjGoI3brv4buv6e/view

Приложение 1

| Температура | Время |
| --- | --- |
| 42°C | 30 мин |
| 85°C | 5 мин |
| 10°C | - |

Таблица 2. Программа для синтеза кДНК.

Приложение 2

| Этап | Шаг |  | Температура | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Активация фермента |  | 99°C(98) | 2 мин |
| Цикл (30) | Денатурация |  | 99°C(98) | 15 сек |
|  | Отжиг |  | 60°C | 4 мин |
| - | - |  | 10°C | - |
| Тип РНК |  | Рекомендуемое кол-во циклов (10нг) | Регулируемое кол-во циклов |  |
|  |  |  | 1 нг РНК | 100 нг РНК |
| РНК высокого качества |  | 27 | +3 | -3 |
| РНК из парафинового блока |  | 30 | +3 | -3 |

Таблица 3. Программа для амплификации кДНК.

Приложение 3

| Этап | Шаг | Температура | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Активация фермента | 99°C | 2 мин |
| Цикл (20) | Денатурация | 99°C | 15 сек |
|  | Отжиг | 60°C | 4 мин |
| - | - | 10°C | - |

Таблица 4. Программа для ДНК-таргетной амплификации.

| Тип ДНК | Рекомендуемое кол-во циклов (10нг) | Регулируемое кол-во циклов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 нг РНК | 100 нг РНК |
| ДНК высокого качества | 17 | +3 | -3 |
| ДНК из парафинового блока | 20 | +3 | -3 |

Таблица 5. Схема регулирования циклов при процессе амплификации ДНК.

Приложение 4

| Температура | Время |
| --- | --- |
| 50°C | 10 мин |
| 55°C | 10 мин |
| 60°C | 20 мин |
| 10°C | - ( в течении 1 ч) |

Таблица 6. Программа для амплификации ДНК.

Приложение 5

| Температура | Время |
| --- | --- |
| 22°C | 30 мин |
| 68°C | 5 мин |
| 72°C | 5 мин |
| 10°C | - (в течении 24 ч) |

Таблица 7. Программа для амплификации ДНК.

Приложение 6

| Реагент | Кол-во на 96-лун. плашку |
| --- | --- |
| 2X мастер микс | 10 µL |
| 20X реагента количественного анализа | 1 µL |
| Всего | 11 µL |

Таблица 8. Список реагентов для приготовления ПЦР мастер микс.

Приложение 7

| Реагент | Кол-во на 96-лун. плашку |
| --- | --- |
| PCR Master Mix | 11 µL |
| 1:100 разбавление пробы (образец) | 9 µL |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | DNA_S1 | DNA_S1 |  | NTC | NTC | NTC |  |  |  |  |  |
| B |  | DNA_S2 | DNA_S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | DNA_S3 | DNA_S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  | DNA_ | DNA_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  | DNA_ | DNA_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | DNA_ | DNA_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  | DNA_ | DNA_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  | DNA_ | DNA_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9. Схема распределения образца по лунным плашкам.