## Тех. спецификация
Приложение №2
Техническая спецификация
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация
1 | Тест для определения Troponin I (высокочувствительного тропонина) для иммунологического анализатора mLabs, 25 штук в упаковке. | Тест для определения Troponin I (высокочувствительного тропонина) для иммунологического анализатора mLabs, 25 штук в упаковке. Диапазон тестирования: 0.02~50 нг/мл. Чувствительность: 0,02 нг/мл. Объем образца: 250 мкл К2 ЭДТА цельной крови, плазмы или сыворотки. Время теста: 8 минут. Срок годности: не менее 60% от заявленного производителем срока годности на момент доставки.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;- Паспорт безопасности от производителя с полной инструкцией безопасного хранения, использования и утилизации (если требуется);- документы, подтверждающие соблюдение холодовой цепи от производителя до потребителя. Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.
2 | Контроль для теста на определение Troponin I (высокочувствительного тропонина) для иммунологического анализатора mLabs, 2 уровня в упаковке. | Контроль для теста на определение Troponin I (высокочувствительного тропонина) для иммунологического анализатора mLabs, 2 уровня в упаковке.Срок годности: не менее 60% от заявленного производителем срока годности на момент доставки.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;- Паспорт безопасности от производителя с полной инструкцией безопасного хранения, использования и утилизации (если требуется);- документы, подтверждающие соблюдение холодовой цепи от производителя до потребителя. Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.